ВНИМАНИЕ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА !

Будьте внимательны и осторожны

при пользовании газовыми приборами.

ВНИМАНИЕ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА !

Будьте внимательны и осторожны

при пользовании газовыми приборами.

v	Перед включением и во время работы газовых приборов не забудьте  проветрить помещение.

v	Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции.

v	Проверяйте тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.

v	Периодически очищайте «карман» дымохода.

v	При отсутствии тяги пользоваться приборами категорически запрещается, так как возможно отравление угарным газом. Необходимо немедленно обратиться в добровольное противопожарное общество по телефону 3-12-22 и сообщить в аварийную службу 04.

v	По окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллона внутри кухни закройте вентиль у баллона.

v	Не храните в помещении и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны.

v	Не оставляйте без надзора включенные газовые приборы.

v	При снижении давления газа, когда пламя у горелок резко уменьшается, выключите приборы и сообщите в аварийную службу по телефону 04.

При появлении в квартире запаха газа немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть форточку или окно для проветривания помещения, вызвать аварийную службу треста по телефону 04 вне загазованного помещения. Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком.

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице:

v	сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазованного места;

v	принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения - выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры,

v	до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

Еще раз напоминаем :

Категорически запрещается производить самовольную газификацию домов (квартир), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.